Акт

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 20 14–2015 году

составлен "19____" августа 2014года

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Варламовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области»,1974 г.

| (полное наименование организации, год постройки) Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области |  |
| --- | --- |
| (учредитель организации) 403018 Волгоградская область Городищенский район х.Варламов ул.Центральная,15 |  |
| (юридический адрес, физический адрес организации) Руководитель Лепилкина Валентина Ивановна,т.8 (84468) 4-22-16 |  |
| (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона) |  |
| В соответствии с приказом | Отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области |
|  | (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) |

от "27"_06. 2014 г. № 283 в период с " 18" по "_22__ " 2014г.

| комиссией | Отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
|  | (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) |

в составе:

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.В.Дулина ,начальник отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.Ю.Сушкина,методист информационно-методического отдела МКУ «Образование» |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.В.Капитанчук,директор МКУ «Образование» |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.Н.Телешева,консультант отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О.В.Соколовская,начальник отдела технического надзора и контроля МКУ «Образование» |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.К.Кононенко,инженер по ОТ и ТБ МКУ «Образование» |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведена проверка готовности | муниципального бюджетного образовательного учреждения «Варламовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав

|  | муниципального бюджетного бюджетного образовательного учреждения ««Варламовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области» |
| --- | --- |
|  | (полное наименование образовательной организации) |

№2107 _ от "08_" ___ноября___2011года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "_22___"___02_ 2012_г. №34-АА_499182, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "_29___"__11__ 2011г. № _34-АА 571081_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "27__"__апреля_ 2012г.,

| Комитет по образованию и науке Администрации Волгоградской области | , |
| --- | --- |
| (наименование органа управления, выдавшего свидетельству) |  |

Серия _34 ГА № 000270_, срок действия свидетельства с "_27_" _апреля__ 2012г. до "27_"_апреля_ 2024года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "_19___"__12_ 2011_г., серия 34ОД_, №000168_, регистрационный номер _941

| Выдана Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области | , |
| --- | --- |
| (наименование органа управления, выдавшего лицензию) |  |

срок действия лицензии –_бессрочно_____________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от "_04__ апреля  2014года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от "10__"_апреля_2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году 2014–2015

| разработан | и согласован установленным порядком. |
| --- | --- |
| (разработан, не разработан) |  |

3. Количество зданий (объектов) организации – _1____ единиц, в том числе общежитий ___0___ единиц на ___0___ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20___ году:

| а) капитальных ремонтов объектов – |  |  |  | , в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (всего) |  |  |  |  |
|  |  | , выполнены |  |  |  |  | , |
| (наименование объекта) |  |  |  |  | (наименование организации, выполнявшей работы) |  |  |
|  |  | , выполнены |  |  |  |  | , |
| (наименование объекта) |  |  |  |  | (наименование организации, выполнявшей работы) |  |  |
| акт приемки |  | , гарантийные обязательства |  |  |  |  | ; |
|  | (оформлены, не оформлены) |  |  |  | (имеются, не имеются) |  |  |

б) текущих ремонтов на ___________ объектах, в том числе:

|  | , выполнены |  | , |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  | (наименование организации, выполнявшей работы) |  |

в) иных видов ремонта на ________ объектах образовательной организации:

|  | ; |
| --- | --- |
| (наименование объекта, вид ремонта) |  |
|  | ; |
| (наименование объекта, вид ремонта) |  |

г) потребность в капитальном ремонта (реконструкции) в новом учебном году

__имеется______________________________________________________________________

|  | (имеется, не имеется) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ необходимо |  | капитальный ремонт отопительной системы, крыши |  |  |  |
| капитальный ремонт входа |  |  | . |  |  |
| (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) |  |  |  |  |  |

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных

| услуг: | Начальное общее образование, основное общее образование, среднее полное образование, платные дополнительные образовательные услуги |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) |  |

б) проектная допустимая численность обучающихся -___164__________ человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -_75_ человек, в том числе _0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2013–2014 годов – ______0___ человек; из них поступивших в ВУЗы – __________ человек, профессиональные образовательные организации – _____ человек, работают – __________ человек; не работают – __________ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 8 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего –_11_ ; количество обучающихся – 75человек;

из них обучаются:

в 1 смену –_10 классов, _69__ обучающихся;

во 2 смену – 1_ классов, 6_ обучающихся.

| ж) наличие образовательных программ – | имеются | ; |
| --- | --- | --- |
|  | (имеются, не имеются) |  |

з) наличие программ развития образовательной организации –

| имеется | ; |
| --- | --- |
| (имеются, не имеются) |  |

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников –14________ человек 100___________ %;

- научных работников – _0___ – __________ человек ____0________ %;

- инженерно-технических работников – 1__человек _100________ %;

- административно-хозяйственных работников – _13______ человек __100_____ %;

- производственных работников –__0________ человек ___0______ %;

- учебно-воспитательных работников – _______ человек __________ %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – _0______ человек 0_%;

к) наличие плана работы организации на 20 14 –2015 учебный год –

| имеется | . |
| --- | --- |
| (имеются, не имеются) |  |

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

| оценивается как | удовлетворительное | . |
| --- | --- | --- |
|  | (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально- технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинеты начальных классов | 3 | 3 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 2 | Кабинет руского языка и литературы | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 3 | Кабинет физики | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 4 | Кабинет информатики | 1 | 1 | 85% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 5 | Библиотека | 1 | 1 | 85% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 6 | Кабинет биологии | 1 | 1 | 60% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 7 | Кабинет математики | 2 | 2 | 90% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 8 | Кабинет географии | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 9 | Спортивный зал | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |
| 10 | Комбинированная мастерская | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | имеется,удовлетворительное | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние  удовлетворительное (неудовлетворительное);

- учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой –

| Обеспечена не в полном объёме | ; |
| --- | --- |
| (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) |  |

общее количество компьютерной техники – 15_____ единиц, из них подлежит списанию – 3_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – _3___ единиц. Основные недостатки: ____________________________________________________________________

|  | ; |
| --- | --- |

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

| оборудованием, инвентарем – | имеется | , обеспечивает (не |
| --- | --- | --- |
|  | (имеются, не имеются) |  |

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "15___" _августа______ 2014____г. № 1___,

| МБОУ «Варламовская СОШ» | . |
| --- | --- |
| (наименование органа оформившего акт-разрешение) |  |

Потребность в спортивном оборудовании:__спортивная площадка на  улице

|  | . |
| --- | --- |
| (наименование оборудования, количество оборудования) |  |

Основные недостатки:___________________________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 11 ; доска ученическая – 0 ; шкаф книжный – _6_____ ; и т. д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – ________ ; стулья офисные – 10________ ; кровати – ________ ; и т. д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – _4038______ ; фонд учебников –384 _, __90________%;

научно-педагогическая и методическая литература –_1150__________.

Основные недостатки:__________________________________________________________

| Потребность в обновлении книжного фонда | имеется |  |
| --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

| удовлетворительное | ; |
| --- | --- |
| (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |

общая площадь участка – _1,1269_ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

| имеется | . |
| --- | --- |
| (имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) |  |

Основные недостатки:___________________________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивные площадки имеются, укомплектованы на 10%________

|  | . |
| --- | --- |
| (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) |  |

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

| объектах | соблюдаются | . |
| --- | --- | --- |
|  | (соблюдаются, не соблюдаются) |  |

Основные недостатки:___________________________________________________________

| 7. Медицинское обслуживание в организации | организовано |  |  | ; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (организовано, не организовано) |  |  |  |
| а) медицинское обеспечение осуществляется |  | внештатным |  |  |
|  |  | (штатным, внештатным) |  |  |

медицинским персоналом в количестве _1______ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшер ФАПа |  | 1 | Договорс ГУЗ «Городищенская ЦРБ» от 01.01.2014 г. |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "______" ___________ 20 ______ г, № __________, регистрационный номер ____________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __________ человек, состояние – _______ удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _______ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _________ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

| Потребность в медицинском оборудовании | Не имеется | ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |  |
|  |  |  | . |
| (при наличии потребности указать основной перечень оборудования) |  |  |  |

Основные недостатки: ___________________________________________________________

| 8. Питание обучающихся – | организовано | : |
| --- | --- | --- |
|  | (организовано, не организовано) |  |

| а) питание организовано в | 2 |  | смены, в |  | одна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество смен) |  |  | (количество столовых) |  |  |  |  |
| столовых на 40_____ посадочных мест. Буфет |  | Не имеется |  |  |  | на _____ мест. Количество |  |  |
|  |  | (имеется, не имеется) |  |  |  |  |  |  |

| эстетического оформления залов приема пищи | удовлетворительное | , |
| --- | --- | --- |
|  | (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |
| гигиенические условия перед приемом пищи | соблюдаются | ; |
|  | (соблюдаются, не соблюдаются) |  |

б) процент охвата горячим питанием составляет 100______ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет ___ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам ___________________________________________

|  | . |
| --- | --- |
| (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) |  |

Основные недостатки: ___________________________________________________________

| г) хранение продуктов | организовано |  |  | , санитарным нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (организованно, не организованно) |  |  |  |
| соответствует |  | . |  |  |
| (соответствует, не соответствует) |  |  |  |  |

Основные недостатки:__________________________________________________________

| д) обеспеченность технологическим оборудованием – |  | достаточное |  | , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (достаточное, не достаточное) |  |  |  |  |  |
| его техническое состояние соответствует нормативным требованиям |  |  |  |  |  | , |  |
|  |  |  | (соответствует, не соответствует нормативным требованиям) |  |  |  |  |
| акты допуска к эксплуатации |  |  |  |  |  | . |  |
|  | (оформлены, не оформлены) |  |  |  |  |  |  |

Требования техники безопасности при работе с использованием

| технологического оборудования | соблюдаются | . |
| --- | --- | --- |
|  | (соблюдаются, не соблюдаются) |  |

Основные недостатки: __________________________________________________________

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

| Не имеется | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (имеется, не имеется) |  |  |  |
|  |  | ; |  |
| (при необходимости указать наименование и количество оборудования) |  |  |  |

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

| цехов и участков | Соответствует санитарным нормам | . |
| --- | --- | --- |
|  | (соответствует, не соответствует санитарным нормам) |  |

Основные недостатки: __________________________________________________________

| ж) обеспеченность столовой посудой | достаточное | ; |
| --- | --- | --- |
|  | (достаточное, не достаточное) |  |

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой

| работников | имеется | . |
| --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |

Основные недостатки: __________________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководит образовательной

| организации | имеется |  |  | ; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |  |  |  |
| к) питьевой режим обучающихся |  | организован |  | , |  |
|  |  | (организован, не организован) |  |  |  |
| Питьевые фонтанчики |  |  | . |  |  |
| (указать способ организации питьевого режима) |  |  |  |  |  |

Основные недостатки: __________________________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

| (дератизация, дезинфекция) | имеется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |  |  |
|  |  |  | . |  |
| (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) |  |  |  |  |

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и

| производственных помещений (участков) и др. | соответствуют |
| --- | --- |
|  | (соответствует, не соответствует |

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _________________________________________________________ ;

| 10.) Транспортное обеспечение организации – | организовано | ; |
| --- | --- | --- |
|  | (организовано, не организовано) |  |

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

| Не имеется | ; |
| --- | --- |
| (имеется, не имеется) |  |

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий –

человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/ п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТ Р51160- 98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобус | Газ-322121 | 1 | 2008 | соответствует | удовлетворительное |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта

| автомобильной техники – | Не имеется |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (имеется, не имеется) |  |  |  |  |
| установленным требованиям |  |  |  |  | . |
|  |  | (соответствуют, не соответствуют) |  |  |  |

Основные недостатки:________________________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

|  | , количество - ______________ единиц. |
| --- | --- |
| (имеется, не имеется) |  |

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической

| защищенности организации | выполнены | : |
| --- | --- | --- |
|  | (выполнены, не выполнены) |  |

а) охрана объектов организации осуществляется- сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _1_____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

|  | ; |
| --- | --- |
| (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) |  |
|  | ; |
| (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) |  |

б) объекты организации системой охранной сигнализации

| Не оборудованы | ; |
| --- | --- |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

| Не оборудованы | ; |
| --- | --- |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

| Телефон АТС | ; |
| --- | --- |
| (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) |  |

д) территория организации ограждением

| Частично оборудована | и | Не обеспечивает |
| --- | --- | --- |
| (оборудована, не оборудована) |  | (обеспечивает, не обеспечивает) |

несанкционированный доступ;

| е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба |  | . |
| --- | --- | --- |
|  | (организована, не организована) |  |

Основные недостатки:___________________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности

| организации | соответствует | нормативным требованиям: |
| --- | --- | --- |
|  | (соответствует, не соответствует) |  |

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка

| состояния пожарной безопасности | проводилась | , |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (проводилась, не проводилась) |  |  |
|  |  |  | . |
| (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку) |  |  |  |

Основные результаты проверки _________________________________________________ и предписания __________________________________________________________________;

| б) требования пожарной безопасности | выполняются | ; |
| --- | --- | --- |
|  | (выполняются, не выполняются) |  |

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

| оборудованы |  | . В организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |  |  |  |  |
| установлена |  |  |  | , |  |
|  | (тип (вид) пожарной сигнализации) |  |  |  |  |
| обеспечивающая |  |  |  | . |  |
|  | (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация находится |  |  | исправна | ; |  |
|  |  |  | (исправна, неисправна) |  |  |

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

|  | ; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (оборудованы, не оборудованы) |  |  |  |
| д) система передачи извещений о пожаре |  |  | обеспечивает |
|  |  |  | (обеспечивает, не обеспечивает) |

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

| обеспечивает | защиту людей и имущества от воздействия от |
| --- | --- |
| (обеспечивает, не обеспечивает) |  |

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

| обеспечивают | беспрепятственную эвакуацию |
| --- | --- |
| (обеспечивает, не обеспечивает) |  |

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

|  |  | . Вывод на основании акта № ____ от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (проводилась, не проводилась) |  |  |  |  |  |
| "__"__ 20_ года, выданного |  |  | - |  |  |
|  | (наименование организации, проводившей проверку) |  |  | (соответствует (не соответствует) нормам) |  |

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок

| по действиям при пожаре | организовано | . |
| --- | --- | --- |
|  | (организовано, не организовано) |  |

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:___________________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

| проведены | . |
| --- | --- |
| (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме) |  |

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

| котельной |  |  |  |  | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) |  |  |  |  |  |  |  |
| состояние |  |  |  |  | , |  |  |
|  | (удовлетворительное, неудовлетворительное) |  |  |  |  |  |  |
| Опрессовка отопительной системы |  | проведена | , |  |  |  |  |
|  |  | (проведена, не проведена) |  |  |  |  |  |
| акт |  |  |  |  |  | . |  |
| (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспеченность топливом составляет _________ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _______ %. Хранение топлива

|  | . |
| --- | --- |
| (организовано, не организовано) |  |

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

| соблюдается | . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (соблюдается, не соблюдается) |  |  |  |  |
| Воздухообмен осуществляется за счет |  |  | приточной | . |
|  |  |  | (указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) |  |

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется __МУП  «Котлубанское»________

16. Газоснабжение образовательной организации: _ООО  «Газпром межрегионгаз Волгоград»___________________________________________________________________________.

17. Канализация собственная_______________________________________________

II. Заключение комиссии муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Варламовская средняя общеобразовательная школа Городищенского района Волгоградской области»

| (полное наименование организации) |  |  |
| --- | --- | --- |
| к новому 2014- 2015учебному году |  | . |
|  | (готова, не готова) |  |

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию учебного процесса:

|  | . |
| --- | --- |
| (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) |  |

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

- руководителю образовательной организации в срок до "___"________20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

- в период с "____" __________ по "_____"____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до "____"_________20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (роспись) |  |  | (инициалы, фамилия) |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (роспись) |  |  | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (роспись) |  |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  | (роспись) |  |  | (инициалы, фамилия) |